인테리어공사 제안요청서

2009. 7

일본국제교류기금 서울문화센터

차  례

I. 입찰개요
   1. 입찰명                -----------------------------     2
   2. 일반사항              -----------------------------     2
   3. 입찰범위              -----------------------------     2

II. 계약방식
   1. 계약구조              -----------------------------     3

   2. 계약조건              -----------------------------     3

III. 추진일정

   1. 제안서접수            -----------------------------     3

   2. 기타사항              -----------------------------     3

IV. 이전계획일정            -----------------------------     4

V. 제안서 목차 및 작성방법

   1. 제안서 목차           -----------------------------     5

   2. 제안서 작성방법       -----------------------------     5

VI. 유의사항

   1. 일반사항              -----------------------------     6

   2. 기타사항              -----------------------------     6

<별첨1> 입찰참가신청서                --------------------     7

<별첨2> 이전 물품 내역서              --------------------   8~9

<별첨3> 구매(제작) 물품 내역서         --------------------    10

<별첨4> 시설 세부 내역서              --------------------     11

<별첨5> 공사 설명서                   -------------------- 12~20

<별첨6> 기본 floor plan                --------------------     21
1
I. 입찰개요

   1. 입찰명 : 일본국제교류기금 서울문화센터 이전에 따른 인테리어공사 및 물품구매

   2. 일반사항

      가. 공사의 대상 : 버티고타워 2,3층 

      나. 선정방법 : 프리젠테이션을 통한 공개경쟁입찰

      다. 물건상세

	건 물 명
	버티고타워

	소 재 지
	서대문구 창천동 18-29외 2

	연 면 적
	10,077.22 ㎡

	건물규모
	15F ~ B6

	공

사

대

상
	2층(임대/전용)
	600.19㎡ / 440.90㎡

	
	3층(임대/전용)
	600.19㎡ / 440.90㎡

	
	합계
	1,200.38㎡ / 881.80㎡

	E.V
	승객용 1대/비상용 1대


3. 입찰범위(별첨3, 시설 세부 내역 및 공사설명서 참조)

       가. 설계

       나. 내장공사

 다. 설비공사(공조, 전기, 전화, LAN, 방범시스템 등)

       라. 현 사무소에 대한 원상복구공사

       마. 이사(비품의 이송 및 처분, 필요물품 구매 등)

       바. 이전과 관련된 전반적인 업무 일체 및 발주처의 기타 요구사항

       사. 기타제경비

       * 업체선정 기준

- 가격의 적정성

- 설계 및 디자인의 우수성

- 작업 공정의 합리성 및 적절성 등을 종합적으로 평가

2

II. 계약방식

   1. 계약구조
이전과 관련된 시공, 물품구매, 원상복구, 이사 및 사후관리를 낙찰업체에서 일괄 처리하는 Turn-key방식

   2. 계약조건

      가. 계약주체 : 일본국제교류기금 서울문화센터 및 낙찰업체 

      나. 계약기간 : 2009. 8. 24 ~ 2009. 12. 31(사후관리 별도)

      다. 공사금액 : 공사계약서에 기재된 금액을 기준

III. 추진일정

    1. 제안서 접수
       가. 접수시한 : 2009년 8월3일(월) ~ 2009년 8월5일(수)  09:30~18:00

       나. 제출장소 : 서울시 종로구 신문로1가 226 흥국생명빌딩 3층
일본국제교류기금 서울문화센터

       다. 제출서류

           - 제안서(디자인시안 및 설계도면 포함)           4부

           - 입찰참가신청서, 견적서                     각 1부

           - 법인인감증명서, 사용인감계                 각 1부

           - 사업자등록증 사본                             1부

           - 실내건축업면허 등록증 사본                    1부

           - 법인등기부등본                                1부

        라. 제출방법

제출은 업무 시간내(오전 09:30~오후 6:00)에 한하며, 등기우편에 의한

접수도 가능함.

     2. 기타사항

       가. 상기 일정은 당센터 내부사정 등에 따라 변동 가능함.

       나. 입찰에 관한 질문 및 답변은 이메일(jfpro@jpf.or.kr)을 통해서만 

가능하며 8월 5일분까지 회신함.

       다. 8월10일(월) 12시까지 프레젠테이션 참가자에 대하여 개별연락하며 프리젠테이션은 8월13일(목）오후 2시부터 서울 일본문화 센터 제1세미나실에서 실시합니다.

3

IV. 이전계획 일정(안)

2009年   8월 5일(수)    오후 6시   제안서제출 마감

         8월10일(월)    12시까지   프리젠테이션 참가 업체 개별 연락

         8월13일(목)               프리젠테이션 실시

         8월중순                   설계 및 시공업체 결정

         8월하순                   설계, 시공내용확정, 허가신청, 계약체결

         8월하순                   착공 
10월하순                   내장공사 완료, 검사

11월초순                   가구 등 비품 반출, 반입 작업 개시

11월중순                   이전 완료


11월말 
현사무소 원상복구공사 완료(지연불가）

4

V. 제안서 목차 및 작성방법

1) 제안서 목차

	구분
	내용

	I. 환경분석

가. 물건 이해도

나. 세부 디자인
	물건의 장단점 보완 및 강화 방안 등

설계도, 시설 별 세부 디자인시안 등

	II. 수행계획

가. 시공계획

나. 추진일정 계획

다. 보고계획
	공정 별 세부 추진 내용

추진 일정표

시공기간 중 보고계획

	III. 추진인력

가. 수행조직

나. 참여인력

다. 사후관리

라. 회사소개
	사업수행 조직, 업무분장

전담 인력

관리체계 및 방안

실적(기업 및 유사 시설)


2. 제안서 작성방법

   가. 제안서 작성형식에 대한 제한은 없으나, 제안서 목차에 따라
작성하고 시설의 구조 및 디자인, 색감 등 시각화 된 자료로 제출

   나. 필요 시 응찰자에 대하여 추가제안이나 자료를 요청할 수 있으며,

      이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

5

VI. 유의사항
1. 일반사항

     가. 응찰자의 제안서 및 제안설명회의 내용을 당센터의 평가항목 및 배점기준에 의거 평가함.

      나. 제안서 미기재 사항이나 미제출 항목에 대한 평가는 하지 않으며, 입증을 필요로 하는 제안서 내용은 증빙된 자료에 의해서만 평가함.

2. 기타사항

       가. 시공업체 선정에 영향을 미치거나 미치려고 하는 일체의 행위 및 담합행위를 하는 업체는 평가대상에서 배제함.

       나. 응찰자는 본 제안요청서상의 내용을 충분히 인지한 후 제안서를 작성하여야 하며 제시된 목차, 내용 및 절차, 이전/구매물품 등에 부합하지 않아 받게 되는 불이익의 책임은 전적으로 제안업체에 있음.

       다. 세부 계약조건에 대한 협상 결렬, 기타 사유로 인하여 시공업체선정을 연기하거나 재추진 할 수 있으며, 당센터 내부사정에 의해 시공내역 및 일정 등은 변경될 수 있음.

       라. 최종 낙찰가격에는 제안서 작성, 시공, 구매 및 운영비용이 모두 포함된 기준이며, 추가비용은 일체 지급하지 아니함. 단, 당센터가 직접 부담하기로 계약서에 명시한 항목은 별도로 지급함.

       마. 본 제안서를 제출함에 따른 자료는 일체 반환하지 않음.

6

<별첨1>

입 찰 참 가 신 청 서

	입

찰

자
	법인명칭
	
	법인등록번호
	

	
	주    소
	
	전 화 번 호
	

	
	대 표 자
	
	주민등록번호
	

	입

찰

명
	일본국제교류기금 서울문화센터 이전에 따른 인테리어 공사 및 물품구매

	대리인사용인감
	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의

자에게 위임합니다.

성        명 : 

주민등록번호 : 
	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

         사용인감        (인)

	응  찰  금  액
	일금                       원정


2009.   8.      .

일본국제교류기금 서울문화센터 귀중

7

<별첨2>

이전 물품(가구) 목록

	위치
	항목
	단위
	수량
	비고

	문화정보실
	작업실내 4인 회의용 테이블 및 의자
	조
	1 
	

	
	작업실내 컴퓨터테이블
	개
	2 
	컴퓨터용 1개, 프린터용 1개

	
	작업실내 팩스받침대
	개
	1 
	　

	
	작업실내 캐비닛
	개
	3 
	문장 2개, 오픈장 1개 

	
	PC 검색대
	개
	2 
	　

	
	프린터테이블
	개
	1 
	　

	
	사전용 서가
	개
	3
	　

	
	신문거치대
	개
	1
	　

	
	4인 열람용 테이블 및 의자
	조
	3
	

	
	3인 열람용 테이블 및 의자
	조
	4
	

	
	서가A (양면)
	개
	5
	

	
	서가B (단면)
	개
	7
	

	
	DVD 진열대
	개
	5
	　

	
	도서 도난방지장치
	대
	1
	　

	
	원형테이블
	개
	1
	　

	사무실
	책걸상
	조
	16
	부장용 책걸상 3조 포함

	
	퍼시스 캐비닛(문장) 
	개
	15
	　

	
	모빌렉 캐비닛(전면, 문장)
	개
	7
	　

	
	모빌렉 캐비닛(후면, 오픈장)
	개
	9
	　

	
	OA실 캐비닛
	개
	3
	　

	
	OA실 작업대
	개
	1
	　

	소장실
	책걸상
	조
	1
	　

	
	캐비닛(문장, 오픈장 세트) 
	세트
	1
	　

	
	소파세트
	세트
	1
	1인용 소파 3개, 3인용 소파 1개, 소파테이블, 전화대

	회의실
	회의용 테이블 및 의자
	조
	1
	의자 13개

	
	퍼시스 캐비닛(문장) 
	개
	1
	　


8

	락카룸
	락카
	개
	8
	

	강사실
	회의용 테이블
	개
	1
	　

	
	모빌렉 캐비닛(전면, 문장)
	개
	7
	　

	
	모빌렉 캐비닛(후면, 오픈장)
	개
	9
	　

	
	TV 테이블
	개
	1
	　

	
	철제 서랍 캐비닛
	개
	1
	　이전 후 세미나실에 배치

	로비 
	유리원형테이블
	개
	2
	　이전 후 응접실에 배치

	이연홀
	동시통역기
	개
	1
	　

	창고
	금고
	개
	1
	　

	
	모빌렉 캐비닛
	개
	6
	　


9

<별첨3>
구매(제작) 물품 목록

	위치
	품명
	단위
	수량
	모델명
	비고(상세설명)

	문화정보실
	비디오/DVD용 모니터
	개
	8
	M1994D-PM (LG)
	19인치, TV 기능

	
	비디오/DVD 부스
	set
	2
	제작
	4인용 1세트

	
	전자게시판 
	set
	1
	
	35인치 내외, PC, 소프트웨어

	
	TV
	개
	1
	42LH70YD (LG)
	40인치 내외, 이연라운지

	
	마이크 시스템
	set
	1
	
	이연라운지, 유선마이크 2개

	
	대출반납 일력표
	개
	1
	
	전자식 대출반납 일력표

	
	프린터
	개
	1
	HP LJ3005N
	최대 33ppm, 1200*1200해상도

	소장실
	TV
	개
	1 
	32LH70YD (LG)
	32인치, 스탠드형

	업무공간
	프린터
	개
	1
	HP LJ3005N
	최대 33ppm, 1200*1200해상도

	회의실
	TV
	개
	1 
	32LH70YD (LG)
	32인치, 벽걸이형

	강사실 
	TV
	개
	1 
	22LH20D (LG)
	22인치, 벽걸이형

	
	수납케이스
	set
	1
	제작
	VTR, CATV 수신기 등 수납

	세미나실1
	프로젝터
	개
	1 
	PDG-DXT10K 
	5,000ansi급 이상

	
	DVD 콤보 플레이어
	개
	1
	SV-C990HD 
	

	
	음향기기
	set
	1
	
	마이크(무선2개, 유선3개), 동시통역기, 영사기 연결 

	세미나실2, 3
	프로젝터
	개
	2 
	BX-401B (LG)
	4,000ansi급 이상

	
	음향기기
	set
	2
	
	유선마이크 2개

	세미나실

(공통)
	책상
	개
	103 
	CR5007M (FURSYS)
	접이식

	
	의자
	개
	103 
	CH0015AF (FURSYS)
	접이식

	
	수납케이스
	set
	3
	제작
	음향기기, VTR 등 수납

	소장실
	금고 케이스
	개
	1 
	제작
	TV 받침대 및 DVD플레이어 등의 수납장으로 활용할 수 있도록 설계

	창고
	문화소장품 보관 모빌렉
	set
	1
	1030 * 728mm

840 * 760mm

600 * 440mm

950 * 600mm
	100EA

116EA

220EA

12EA


10

<별첨4>
시설 세부 내역(안)
	층
	구분
	항목(룸)
	면적
	비고

	
	
	
	㎡
	평
	

	3층
	업무공간
	사무공간
	132.2
	40.0
	3개부서배치

	
	
	소장실
	33.1
	10.0
	

	
	
	강사실
	16.5
	5.0
	

	
	
	팬트리(pantry)
	9.9
	3.0
	

	
	
	OA RM
	9.9
	3.0
	

	
	
	소  계
	201.7
	61.0
	

	
	세미나실
	세미나실1
	99.2
	30.0
	동시통역부스 및 음향기기실 설치

	
	
	세미나실2
	49.6
	15.0
	

	
	
	세미나실3
	49.6
	15.0
	

	
	
	소  계
	198.3
	60.0
	

	2층
	문화정보실
	열람공간
	231.4
	70.0
	

	
	
	이연라운지
	16.5
	6.0
	

	
	
	작업실
	16.5
	5.0
	

	
	
	소  계
	264.5
	81.0
	

	
	기타
	회의실
	26.4
	8.0
	

	
	
	응접실
	19.8
	6.0
	소규모 팬트리 포함

	
	
	창고
	66.1
	20.0
	문화소장품을 보관할 모빌렉 설치

	
	
	락카
	9.9
	3.0
	창고내 위치

	
	
	서버룸
	9.9
	3.0
	창고내 위치

	
	
	소  계
	132.2
	40.0
	


※ 예상 면적은 구조에 따라 가변적으로 제안 가능.

※ 필요하다고 판단되는 시설 추가 제안 가능.
11

<별첨5>
공사 설명서

※ 공통사항
· 일본을 대표하는 문화교류 기관으로서의 역할과 기능을 수행할 수 있도록 밝고 세련되며 고급스러운 이미지를 구현함.

· 특히, 문화정보실, 라운지, 세미나실에 대해서는 디자인적 요소를 중시하며 통상의 오피스 내장과는 차별화하여 문화적인 요소를 부각시켜야 함.

· 각 시설의 세부조건에 관해서는 다음과 같이 지정하지만 기능적, 시각적으로 보다 우수한 플랜이 있을 경우에는 적극적인 제안을 요청함.

· <별첨2,3> 리스트상의 재활용 및 구매 물품을 준수하여야 함.

· <별첨6>의 기본 floor Plan을 참고하여 각 시설별 면적을 확보하여야 함.

1. 업무공간 입구(3층)

    1) 일본국제교류기금의 로고 마크를 활용하여 「일본국제교류기금  서울문화센터」의 한국어표기 및 싸인 표시를 내방자들이 쉽게 인식할 수 있는 위치에 게시한다.
    2) 엘리베이터로부터 업무공간 입구까지는 밝고, 친숙한 느낌을 줄 수 있도록 디자인한다.
    3) 입구는 유리소재를 사용하고 IC카드를 이용한 자동 잠금 방식으로 한다.
    4) 입구에는 경비원이 대기할 수 있는 인포메이션 스페이스를 마련하고  내선전용 전화를 배치한다.
    5) 입구주변에 포스터, 패널 등을 전시하기 위한 게시판을 마련한다.

    6) 입구주변에 홍보용 광고지를 비치할 수 있는 전시대를 마련한다.

    7) 천장에 조명 레일, 벽에 픽쳐레일을 마련한다.

    8) 보안 카메라1대를 설치한다.
2. 업무공간(3층)

    1) 직원 16명의 책상을 배치하되, 직원이 각자의 업무에 집중할 수 있도록, 책상과 책상 사이에 파티션을 설치한다.

    2) 각종서류나 집무용 도서, 문구류를 수납하기 위한 캐비닛, 책장을 최대한 많이 설치할 수 있도록 하는 것 이외에, 여백의 공간을 살려 수납할 수 있는 시설을 마련한다.

12

3) network printer1대 (HP: LJ3005이상)을 구입하여 현재 사용중인 2대 포함, 3대를 설치할 수 있는 공간을 마련, 설치한다.

4) 복사기 1대, FAX기 1대, 서류분쇄기1대 및 작업용 책걸상 1조를  근접한 장소에 설치하고, 파티션으로 공간을 확보한다. 또 직원용 예비 사무용품을 보관할 수 있는 수납공간을 마련한다.

5) 냉장고 1대, 전자레인지 1대, 급수기 및 포트, 찻잔 등을 수납할 수 있는 찬장을 설치한 팬트리를 마련한다. (가스 설비는 설치하지 않지만, 수도설비, 전기 콘센트는 설치)
6) 폐쇄감이 없도록 하되, 외부로부터 일정한 프라이버시를 확보할 수 있어야 한다. 

7) 창문에는 비산 방지 필름을 붙인다.
8) 조명 스위치 및 공조는 디자인에 따라서 분할 제어할 수 있도록 한다.
9) 내방객이 알아보기 쉽도록 적당한 위치에 방향 표시판을 설치한다.

3. 강사실(3층)
    1) 업무공간내에 강사실을 마련하고 경우에 따라 소회의실로서도 활용이 가능해야 한다.
    2) 업무공간과는 유리소재를 이용하여 분리하고 블라인드를 설치한다.

    3) 내부에는 벽걸이 텔레비전 및 케이블 TV(CATV) 수신기를 수납할 수 있도록 한다.

    4) 6인 회의용 테이블, PC테이블, 복사기 1대, 강사 7명용 캐비닛을 설치할 수 있는 공간을 확보한다.

4. 소장실 (3층)

    1) 집무용 책걸상, 응접 세트, 캐비닛, TV 세트를 둔다.
    2) TV 세트하단부는 수납공간과 함께 기존의 금고를 위치시킬 수 있도록 한다.

    3) 케이블 TV(CATV) 수신기를 설치한다. 
    4) 입구는 내구성이 강한 소재 및 열쇠를 사용하여야 하며, 비상시 대피실로 기능할 수 있도록 안전면을 고려하여 설계를 한다.
    5) 업무공간과는 유리소재를 이용하여 분리하고 블라인드를 설치한다.

    6) 폐쇄감이 없도록 하고 외부에서 일정한 프라이버시가 지켜질 수 있어야 한다.  
    7) 창문에는 비산 방지 필름을 붙인다.



13

5. 세미나실(3층)
   1) 대세미나실 1개실(별도로 지정하는 책걸상 51세트), 소세미나실 2개실(별도로 지정하는 책걸상 21세트)를 배치한다.
   2) 소세미나실은 주로 일본어 강좌에 사용됨으로 수업에 지장이 없도록 너무 긴 구조가 되지 않도록 한다.
   3) 경우에 따라 전시회, 리셉션 등을 개최할 수 있도록 활용도를 높여 설계를 

한다.

   4) 별도 지정한 프로젝터(천장 수납형태)를 설치하고 PC, DVD,비디오데크의 영상을 투영할 수 있도록 설치한다.

   5) 대.소세미나실 모두 입구 반대편 별도 지정위치에 가동식스크린을 설치한다.

   6) 가동식스크린과는 별도로 세미나실 입구 반대쪽 정면에 개폐식의 화이트 보드도 설치한다.
   7) 폐쇄감이 없도록 하고 외부로부터 일정한 프라이버시를 확보할 수 있어야 한다. 
   8) 창문에는 비산 방지 필름을 붙인다.

   9) 외부 창문이 없는 소세미나실의 후방벽은 강화유리를 사용하며 안쪽에 수동식블라인드를 설치한다.

  10) 대.소세미나실 모두 AV케이블의 접속 포인트를 바닥에(불가능할 경우 벽면) 확보하고, 음향기기(앰프, CD플레이어, DVD.비디오데크, 실물투영기, 무선 마이크 등)을 랙에 수납해서 설치한다.
  11) 대세미나실에는 무선 마이크(wireless microphone) 및 유선 마이크용 잭을 설치하고, 무선 마이크(wireless microphone) 2개, 유선 마이크 5개를 동시에 사용할 수 있도록 한다.
  12) 소세미나실에는 유선 마이크용 잭을 설치하고, 유선 마이크2개가 동시에 사용할 수 있도록 한다.
  13) 대.소세미나실 모두 스피커(천장보충식)를 설치한다.

  14) 각 벽에 픽처 레일을 설치하고, 사진 패널 등을 전시할 수 있도록 한다.

  15) 천장에 조명 레일을 설치하여 조명 램프의 설치 및 이동이 용이하게 하여야 한다.

  16) 각 세미나실 내에 DVD/비디오 플레이어, 앰프 등을 수납할 수 있는 가구를 제작한다.

  17) 세미나실 입구 복도에 포스터, 패널 등을 전시하기 위한 전시공간을 설치한다.

  18) 책상과 의자는 이동 및 보관이 용이한 제품을 설치한다.

14

  19) 입구는 열쇠를 활용하여 출입이 가능하게 하여야 하며 벽 및 문은 소리가 외부에 새지 않도록 방음에 유의하여 설계하여야 한다. 또한 입구의 일부에 유리를 사용하여 slit을 마련하여야 한다
  20) 각 세미나실을 왕래하기 위한 비상용 출입구를 설치한다(열쇠를 이용하여 출입이 가능하여야 하나, 평소에는 자물쇠를 채우지 않으며 또 필요에 따라 문을 여닫을 수 있는 잠금쇠를 설치한다.)

   21) 세미나실 출입을 확인할 수 있는 효과적인 장소에 보안용 카메라1대를 설치하고 모니터를 3층 집무실내 적당한 위치에 둔다.

   22) 대세미나실의 입구 이외에 별도의 좌우미닫이(양개도어)문을 하나 설치한다.

   23) 대세미나실에는 차양블라인드를 설치한다.

   24) 대세미나실에는 수용인원(약100명)을 고려하여 공조기능(환기포함)을 강화한다.

6. 동시 통역 부스 및 음향기기실(3층)
    1) 대세미나실에 인접하여 동시통역 부스 및 음향기기실을 마련한다.
    2) 동시통역부스의 바닥은 세미나실 바닥보다 높게 한다.

    3) 동시통역부스는 대 세미나 실내가 보일 수 있도록 유리 창문으로 한다.

    4) 음향기기실에는 16mm 디지털 영사기, CD.카세트 플레이어 1대, DVD/비디오기기 및 콘솔박스 등을 배치할 수 있어야 하며 각 세미나실에 설치하는 프로젝터 및 2층 라운지 액정모니터로 출력할 수 있도록 배선한다

    5) 동시통역 부스 및 음향기기실은 각 세미나실로 통할 수 있는 비상용 출입구를 2군데 마련하여야 한다.

7. 문화정보실(2층)
    1) 일반시민, 특히 청년층이 가볍게 들러 일본의 정보를 입수하거나, 일본어 공부를 하는 장소로 밝고 세련되며 친밀감을 줄 수 있도록 디자인 한다.

    2) 전체 레이아웃에 따라 조정이 가능하지만, 현재와 같은 정도의 면적을 확보하도록 유의한다.

    3) 입구는 강화유리소재의 좌우미닫이문(열쇠부)으로 하고 유리면에 한국어표기로 「일본국제교류기금 서울문화센터 문화정보실」을 기재하여야 한다.

    4) 복도측의 벽면도 가능한 유리소재(유리일 경우, 강화유리를 사용하고 비산 방지 필름을 붙이는 것)를 이용하고, 외부에서 내부를 볼 수 있어야 한다.

    5) 라운지와의 방음에 유의하여 설계하여야 한다.

15

    6) 사서용 카운터(3명), 작업실, 책장, 잡지선반, 열람용 책상·의자(30명 기준), 도서검색용PC4대, 비디오/DVD부스 8대, 복사기 1대, 도서도난방지 장치 1대(입구), 신문대를 설치한다.
7) network printer1대 (HP: LJ3005이상)을 구입하여 현재 사용중인 1대 포함, 2대를 설치할 수 있는 공간을 마련, 설치한다.

    8) 사서용 카운터내에는 라운지 액정모니터용의 케이블 TV(CATV) 수신기, DVD재생기, 확인용 소 모니터 및 앰프를 설치한다. 또, 카운터 상부에 도서반환일을 나타내는 대출반납일력표를 설치한다.

    9) 책장, 잡지선반 사이에 동선을 확보하고 최대한의(약 30,000점) 문화소장품을 수납할 수 있도록 한다.

① 도서          20,000권

② 비디오         2,000매

③ DVD           2,500매

④ CD              500매

⑤ 잡지             70가지(지난호가 1,400권 정도)

   10) 서적 등의 하중을 견뎌야 하므로 필요 하다면 바닥보강공사를 한다.
   11) 폐쇄감이 없도록 하되 외부로부터 일정한 프라이버시를 확보할 수 있어야 한다.  
   12) 창문에는 비산 방지 필름을 붙인다.
   13) 이용자가 지참한 PC를 사용할 수 있도록 전원을 확보한다.

   14) 문화정보실 입구 및 카운터를 확인할 수 있는 효과적인 위치에 보안용 카메라를 설치하고, 모니터를 3층 집무실 적당한 장소에 둔다.

8. 라운지(2층) 

    1) 일반시민, 특히 청년층이 가볍게 들러 일본의 정보를 입수하거나, 영상을 즐길 수 있도록 하는 장소로 밝고 세련되며 친밀감을 줄 수 있도록 디자인 한다.

    2) 가능한 넓은 면적을 확보하여야 한다.

    3) 강화유리소재를 이용하여 벽체를 만들고 문화정보실과의 방음에 특히 유의하여야 한다.

    4) 액정모니터 및 천장 스피커, 유선 마이크 잭2개를 설치하고, 문화정보실 카운터 내의 케이블 TV(CATV) 수신기, DVD재생기와 배선으로 연결한다. 또, 대세미나실에 인접하는 음향기기실의 기기와 배선을 모두 연결한다.
    5) 컬러 전자게시판을 설치하고, LAN을 이용하여 업무공간의 PC 및 사서 카운터 내의 PC로 정보를 전송할 수 있어야 한다.

16
6) 오피스 전체의 안내싸인표시판(개관 시간 등을 포함한다)을 설치한다.
7) 문화정보실 도서의 반환 상자 등을 배치한다.

    8) 문화정보실 이용자 또는 당센터 사업 참가자가 일시적으로 휴식할 수 있는 공간으로 활용하며, 입구 근처에 경비원이 상주하는 인포메이션 데스크를 마련하여 내선전용 전화를 배치한다.

    9) 의자 및 소파를 적절하게 배치한다.

9. 응접공간(2층)
    1) 4명 기준 테이블 및 의자 2세트를 배치한다.

    2) 프라이버시를 유지하기 위해 각각 파티션으로 공간을 구분하여, 폐쇄감이 없도록 유의한다.
    3) 간단한 음료를 마실 수 있는 팬트리를 마련한다 (수도설비, 가스 설비는 설치하지 않지만, 전기 콘센트는 설치한다). 
    4) 응접공간 입구에 보안 카메라1대를 설치하고, 모니터를 3층집무실 적당한 장소에 둔다.

10. 회의실(2층)
    1) 18명 기준의 테이블 및 의자(기존 대회의실 가구 활용)를 배치한다.

    2) 벽면에 개폐식 화이트보드 및 벽걸이TV를 설치한다. 
    3) 케이블 TV(CATV) 수신기 및 DVD·비디오 기기를 수납할 수 있게 한다.

    4) 폐쇄감이 없도록 하되, 외부에서의 일정한 프라이버시가 지켜질 수 있어야 한다. 
    5) 창문에는 비산 방지 필름을 첨부하고, 개폐식의 차광 블라인드를 설치한다. 
    6) PC등의 전자기기를 사용할 수 있도록, 다수의 전원 포인트 및 LAN단자의 확보에 유의한다. 
    7) 입구는 강화유리소재를 사용하며 IC카드를 이용한 개폐식 자동 잠금 방식으로 한다.
    8) 벽 및 문은 방음에 유의하여 설계하여야 한다.

    9) 벽은 강화유리 소재를 이용하며 안쪽에 수동식블라인드를 설치한다.

   10) 입구는 IC카드를 이용하여 출입할 수 있는 자동잠금방식을 채택하며 일부는 유리소재를 slit을 마련한다.

11. 창고(2층)
    1) 문화소장품(우키요에, 사진 패널, 포스터, 16mm 필름 등), 소형·중형비품, 서류 파일, 문방구 등을 수납하는 공간임.

17

    2) 외부로 반출입이 용이한 수납공간(장치)을 제공하여야 한다. (기존의 나무상자는 사용하지 않는다).
1,030 * 728mm     100EA

     840 * 760mm     116EA
600 * 440mm     220EA
950 * 600mm      12EA 

    3) 수납을 위한 문화소장품의 정확한 수량은 낙찰업체에서 추가적인 조사를 통해 Rack을 제작(구매)하여야 한다.

    4) 업무공간과 동등한 공조설비를 하여야 한다.

    5) 카페트는 깔지 않는다.

    6) 유리 창문에는 비산 방지 필름을 첨부하고, 블라인드 등을 사용하여 외부에서 내부가 보이지 않도록 한다. 
    7) 서류파일, 사무용품 등을 수납하는 금속제의 정리 선반을 설치하여야 한다.

    8) 입구는 IC카드를 이용하여 출입할 수 있는 자동잠금방식을 채택한다. 
    9) 직원용 락카를 배치한다. 
   10) 내부에 열쇠를 이용하여 출입이 가능한 서버룸을 설치하고 업무공간과 동등한 공조설비를 하여야 한다.

12. 전화, 컴퓨터(LAN)
    1) 전화기는 소장실 및 업무공간의 책상 위에 각 1대씩 두어야 하며, 문화정보실 사서 카운터에 3대, 문화정보실작업실, 회의실에 각 1대씩 설치하고 강사실  및  음향기기실에 각 1대, 2층 및 3층의 인포메이션 데스크, 대ᆞ소세미나실, 응접공간에는 내선전용 각1대씩을 설치하여야 한다. 
    2) LAN단자는, 소장실 및 업무공간의 책상 위에 1개씩 설치하여야 하며 별도로 문화정보실 사서 카운터에 3개, 문화정보실 도서검색용PC설치 장소에 4개, 문화정보실작업실, 회의실, 강사실, 대소 세미나실, 음향기기실, 라운지에 각1개씩 설치하고 인터넷 이용이 가능해야 한다. 
    3) 별도로 지정하는 전화 시스템을 사용하여야 한다.

13. 외부간판
    1) 별도 지정하는 빌딩 외부 2곳에 「일본국제교류기금 서울문화센터」의 한국어표기 간판을 게시한다.
18

14. 안전대책

    1) 경비시스템을 구축하고, 2층 및 3층의 엘리베이터 앞에서 각층의 경비 시스템을 작동·정지할 수 있도록 한다. 단, 2층, 3층 각각에서 다른 층 경비 시스템의 작동 상황을 명확히 알 수 있어야 한다. 
    2) 지정한 장소에 보안카메라를 설치하고(녹화 가능), 업무공간에서 일괄 제어할 수 있도록 한다.

    3) 각 방문은 다음과 같은 방식으로 출입할 수 있어야 하며 필요에 따라 개폐가 가능한 잠금쇠를 설치한다. 
（1） IC카드
1 업무공간
2 회의실 입구
3 창고 입구
4 업무공간과 세미나실을 통하는 비상구

5 문화정보실과 창고를 출입하는 비상구 

（2） 열쇠
1 각 세미나실 입구 

2 문화정보실 입구
3 응접공간 입구
4 서버룸
（3） 비상계단문
1 비상계단의 바깥문은 상시 안쪽에서만 개폐할 수 있어야 한다.(잠금장치 교체 필요)

2 남측비상계단의 바깥문은, 업무 시간중인 경우 상시 개방해 두고, 야간 ·휴일은 안쪽에서만 개폐할 수 있어야 한다. 

3 경비 시스템은, 비상계단 2군데의 바깥쪽 문이 폐쇄되지 않고 있는 한 작동하지 않도록 하여야 한다.

（4） 기타
1 각 세미나실의 비상용문에 자물쇠를 설치하나, 채우지 않는다.
2 비상계단 2군데의 안쪽문은 자물쇠를 설치하나, 채우지 않는다.

· 
19

15. 기타
    1) 카페트는 기본적으로 타일카페트를 이용한다. 소장실은, 업무공간보다 고급소재를 사용하고 다른 시설과의 조화에 유의하여야 한다.

    2) 천장은 각방의 크기, 용도를 고려하여 시공하되, 직원 및 이용자의 편리성에 중점을 두고 조명, 공조, 환기 시스템, 스프링클러 등을 설치한다. 
    3) 전기, 급배수 등에 대해서도 각방의 크기, 용도를 고려하여야 하며 직원 및 이용자의 편리성에 중점을 두고 설치하도록 한다. 
    4) 각 시설의 출입구는 휠체어의 통행에 지장을 주지 않아야 한다.

    5) 소방규칙을 비롯해, 한국 국내에 있어서 준수가 의무화되어 있는 각종법률·규칙에 준한 설계·시공을 한다. 
    6) 필요에 따라, 건물측 또는 관계 기관의 조회 및 허가 신청을 하여야 한다.

    7) 공조, 환기, 급배수, 전기, 전화, 화재보고 설비, 소화 설비, 케이블 TV(CATV) 등, 기타 설계·시공에 필요한 정보에 대해서는, 당센터 담당자를 통해서 건물측, 빌딩 관리 회사에 확인하여 처리하여야 한다.

    8) 별도 지정한 부분을 제외하고 창문쪽에 수동의 블라인드를 설치한다.

    9) 소음 및 방음에 유의하여 설계하여야 한다.

   10) 전구간에 조명 및 공조는 면적에 따라 분할 제어할 수 있도록 한다.

20

<별첨6>
기본 floor plan
[image: image1.jpg]&

&

&

25,400

32,650
1,300 11,450 5,400 , 2,950 11,550
T p— |
i
] |
g
g o
5 B 0
S E o <
) ; w0
:
I RS- |'
> — i
e 1
!
orga(el) I
. | o
g <
1 2B Bl 3
S B
_ FFO| Al w
N o —| = I
!
ByE-1 ||
] o
n
w S
Df - g
!
N 1
!
as
o
3 s i 8
B | | w6
: |
|
as i
1L =t B
;
; 1] =
L
I
2 | =53 B 8
o
e ! Nl o
|
‘ |
L]
7
l
i
[ |
i Y S | S |
I
12,750 5,400 14,500
/
32,650

SCALE

FLOOR PLAN

1/150

I~

G&E ADVISORS KOREA
X| 20| of S HFO| X A T 2| Oh(F)

M@A| YHT UXIT 889-70
Merug 58

5F, Sehwa B/D, 889-70
Daechi-Dong, Gangnam-Ku,
seoul, Korea

TEL. 02)538-5360
FAX. 02)538-2634

www.gneadvisors.com

www knightfrank.com

Kkey plan

note

@
2

DR

Y
s
=z

n by

designed by

|

approved by

project title

LEINURIS

drawing title
3F FLOOR PLAN

scale
3:1/150
date
2009. 4.

sheet no.

Tlle name





[image: image2.jpg]0 2 2 D c=

G?E ABVISO&S KORE!A
32,650 | 240 of S HFO| Xj A 7 2 OF(F)

1,300 11,450 5,400 2,950 11,550 M@Al BHT QAT 889-70
MY 55

5F, Sehwa B/D, 889-70

Daechi-Dong, Gangnam—Ku,

seoul, Korea

TEL. 02)538-5360
FAX. 02)538-2634

LOTryp— | [ —

www knightfrank.com

Key plan

©
m

5,450

5,400
THK 3.0 ALUM. SHEET (B1&/T)

e 1 2 slo|

IAE- S

>

note

(]

8,200
8,200

(=) B

HIYAE-1 ~

25,400
25,450

@
2

DR

aEv.

5,900

| - =eryEy I

Y
s
=z

n by

i
i
- -
- 1 —
——F ===7] 7 ~ N il ! designed by
o
]
|
!
|
|
|

|

approved by

project title

5,300
[
5,900

EE eI

drawing title

2F FLOOR PLAN

scale
3:1/150

date
12,750 5,400 14,500 2009. 4.

32,650 sheet no.

Tlle name

FLOOR PLAN e





21







